## Arkusz1
ZAŁĄCZNIK A3 - ARKUSZ OCENY RYZYKA - ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
WYKAZ BUDYNKÓW I BUDOWLI WCHODZĄCYCH W SKŁAD NIERUCHOMOŚCI WYNAJMOWANYCH LUB WŁASNOŚCIOWYCH
LP | POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI | WYKAZ BUDYNKÓW I BUDOWLI WCHODZĄCYCH W SKŁAD NIERUCHOMOŚCI | TYTUŁ PRAWNY | LOKAL/BUDOWLA/BUDYNEK | POWIERZCHNIA DZIAŁKI w m2 | POW. UŻYTKOWA w m2 | ROK BUDOWY | REMONT KAPITALNY | LICZBA KONDYGNACJI | RODZAJ KONSTRUKCJI | CZY KONSTRUKCJA ZAWIERA ELEMENTY DREWNIANE | KONSTRUKCJA ŚCIAN | IZOLACJA | KONSTRUKCJA DACHU | POKRYCIE DACHU | IZOLACJA DACHU | ZABEZPIECZENIE P.POŻAROWE | ZABEZPIECZENIE P. WŁAMANIOWE | MEDIA | MAGAZYNOWANIE | PRODUKCJA
1. | Kożuchów - stacja uzdatniania wody w Kożuchowie | stacja uzdatniania wody; budynek magazynowy | własność | użytkowany | 8851 | 1359.6 | 1908 | remont kapitalny - stacji uzdatniania wody (2015 - kompleny remont budowalny, wymiana technologii) | 2 |  | TAK | ściany nośne i wewnętrzne murowane z cegly pelnej, sciany działowez cegly pełnej, dach strop gestożebrowy DZ-3, płyty dachowe korytkowe (panwie) | wełna mineralna, styropian | żelbetowa, stalowa | blacha, papa | wełna mineralna | hydranty ppoż - ….; ilość gaśnic…. instalacja odgromowa | teren ogrodzony, oświetlony, dozorowany, monitoring | ogrzewanie, kotlownia, instalacja gazowa, zaopatrzenie w wodę - instalacja elektryczna ??? | materiał budowalny składowany na regałach | produkcja wody przeznaczonej do picia. Podchloryn sodu - środek używany do dezynfekcji wody (pożarowo niebezpieczny) Na terenie zakładu obowiązuje zakaz palenia- wyznaczono strefę dla palących.
2. | Ujecie wody Podbrzezie Dolny | studnie głebinowa wiercona - 4 szt | własność | użytkowany | 1600 |  | lata 70 | kapitalny remont (wymina technologii) |  | NIEPALNA | NIE | [6 empty] | teren ogrodzony, oswietlony, monitoring | monitoring | nie dotyczy | produkcja wody, obowiązuje zakaz palenia
3. | Kożuchów - wieża ciśnień | wieża ciśnień | własność | użytkowany | 1104 | 940 m3 | 1908 | kapitalny remont (budowlany+technologia) | 5 |  | TAK | murowana z cegły klinikierowej pełnej, oblicowana zewnetrznie kształtkami klinkierowymi |  | drewniana?? | pokrycie dachu dachówką ceramiczną | poliretan | ilość gaśnic | teren ogrodzony, oświetlony, dozorowany, monitoring | instalacje: elektryczna, wodociągowa, odgromowa, monitoring. | magazynowanie wody w zbiorniku | nie dotyczy
4. | Stypułów - stacja uzdatniania wody w Stypułowie | stacja uzdatniania, zbiorniki na wodę - 2 szt., zbiornik bezodpływowy | własność | użytkowany | 1900 | 190,4m2;2x100m3;2x3,0m3;3x13,m3 | 1986 |  | 1 |  |  | budynek wykonanany w technologii uprzemysłowionej, o konstrukcji stalowej szkieletowej cienkościennej. |  | dach dwuspadowy, podciągi stalowe, częsciowe kratownice | pokrycie dachowe z blachy fałdowej stalowej pokrytej akrylem |  | ilość gaśnic | teren ogrodzenia, oświetlony | instalacje: elektryczne, wodną, kanalziacyjną, odgromową oraz instalacje technologiczna wody i automatyke (rozdzielnica sterująca) | magazynowanie wody w zbiorniku | produkcja wody, obowiązuje zakaz palenia
5. | Stypułów - pompownia wody w Stypułowie | pompownia wody | własność | użytkowany | 1400 | 1400 |  |  | 1 |  | NIE | zbiornik wodociagowy dwukomorowy posadowiony na poziomie terenu. W przedniej części zbiornika znajduje przybudówka żelbetowa ze ścianą oporową. Zbiornik obspany ziemia i obsadzony trawa. | zbiornik obsypany ziemia i obsadzony trawą. | zbiornik obsypany ziemia i obsadzony trawą. | zbiornik obsypany ziemia i obsadzony trawą. | zbiornik obsypany ziemia i obsadzony trawą. | ilość gaśnic | teren ogrodzony, oswietlony | ogrzewanie elektryczne (przed 1995), zaopatrzenie w wodę miejska | podchloryn sodu w beczce - 100 l | obowiązuje zakaz palenia
6. | Lasocin - stacja uzdatniania wody w Lasocinie | stacja uzdatniania wody, budynek magazynowy, odstojniki, 3 studnie głebionowe | własność | użytkowany | 17575 | 400.6 | 1972/1993 |  | 1 |  | TAK | ściany warstwowe, murowanez pustaków Alfa i cegły pelnej. |  | stropodach jednospadowy, DZ-3 | pokryty papą |  | ilość gaśnic | teren ogrodzony, oświetlony, monitoring | instalacje: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, instalacja odgromowa | nie dotyczy | obowiązuje zakaz palenia
7. | Lasocin - odwierty
8. | Czciradz - pompownia wody w Czciradzu | pompownia wody | własność | użytkowany | 2312 | 30 | lata 70- te | remont 2016 (budowalny) | 1 | NIE | NIE | obiekt wykonany jest z części żelbetowych. | zbiornik obsypany ziemia i obsadzony trawą. | zbiornik obsypany ziemia i obsadzony trawą. | zbiornik obsypany ziemia i obsadzony trawą. | zbiornik obsypany ziemia i obsadzony trawą. | ilość gaśnic | teren ogrodzony, oświetony | instalacje: elektryczną, wodną, kanalziacyjną, wentylacyjną, odgromową oraz instalacje technologiczna i automatyke (rozdzielnicę sterującą) | nie dotyczy | obowiązuje zakaz palenia
9. | Solniki - pompownia wody w Solnikach | pompownia wody | własność | użytkowany | 1400 | 200 | 2006 | nie dotyczy | 1 | TAK |  | ściany warstwowe murowane z pustaków Alfa cegły pełnej |  | konstrukcja drewniana, dwuspadowy, | kryty dachowką |  | ilość gaśnic hydrant | teren ogrodzony, oświetlony | instalacje: elektryczna, wodociagowa, kanalizacyjna | nie dotyczy | obowiązuje zakaz palenia
10. | Mirocin Średni - stacja uzdatniania wody w Mirocinie Średnim | stacja uzdatniania wody, | własność | użytkowany | 4900 | 179,4m2; 2x2,4 m3; 4x17,8m3 | 1980 | 2016- wymiana filtra | 1 |  |  | budynek wykonany w technologii uprzemysłowionej, o konstrukcji stalowej szkieletowej cienkościennej, sciany wewnętrznekonstrukcji szkieletowej obite blacha oraz murowane z cegły. |  | dach dwuspadowy, podciągi stalowe, częściowo kratownice | blacha fałdowa stalowa pokryta akrylem |  | ilość gaśnic hydrant | teren ogrodzony, oświetlony | teren wyposażony jest w sieci infrastruktury technicznej i komnalnej takie jak sieć elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, telefoniczna oraz rurarzu technologicznego | nie dotyczy | produkcja wody, obowiązuje zakaz palenia
11. | ujęcie wody Mirocin Średni | odwierty - 2 sztuki studni | własność | użytkowany | 1000 | 2.4 | 1965/1998 | nie dotyczy | 1
12. | Mirocin Górny - pompownia wody w Mirocinie Górnym | pompownia wody | administracja - nie mamy dokumnetu własności | użytkowany |  |  | lata 80 - te | remont kapitalny 2015 (budowlany+ technologiczny) | 1 |  |  | zbiornik wodociągowy posadowiony na poziomie ternu, przedniej częsci zbiornika znajduje się przybudówka żelbetowa ze ścianą oporową | zbiornik obsypany ziemia i obsadzony trawą | zbiornik obsypany ziemią i obsadzony trawą | zbiornik obsypany ziemia i obsadzony rawą | zbiornik obsypany ziemia i obsadzony trawą | hydrant ppoż (nadziemny) - 1 szttuka | teren ogrodzony, oświetlony | instalacje:elektryczna, kanalziacyjna, z rozdzielnnią elektryczną wewnątrz | nie dotyczy | obwiązuje zakaz palenia
13. | Radwanów - stacja uzdatniania wody w Radwanowie | stacja uzdatniania wody | własność | użytkowany | 10000 | 67.4 | 2011 | nie dotyczy | 1 |  |  | wykonany w technologii tradycyjnej o murowanej konstrukcji |  |  | papa termozgrzewalna |  | ilość gaśnic | teren ogrodzony, oświetlony | instalacje:elektryczna, kanalziacyjna, odgromowa z rozdzielnnią elektryczną wewnątrz | nie dotyczy | produkcja wody, zakaz palenia
14. | Broniszów - pompownia wody w Broniszowie | pompownia wody | własność | użytkowany | 2400 |  |  | 2015 - kapitalny remont budowalny | 1 |  |  | zbiornik wodociągowy posadowiony na poziomie ternu, przedniej częsci zbiornika znajduje się przybudówka żelbetowa ze ścianą oporową | zbiornik obsypany ziemia i obsadzony trawą | zbiornik obsypany ziemią i obsadzony trawą | zbiornik obsypany ziemia i obsadzony rawą | zbiornik obsypany ziemia i obsadzony trawą | hydrant ppoż (nadziemny) - 1 szttuka | teren ogrodzony, oświetlony | instalacje:elektryczna, kanalziacyjna, z rozdzielnnią elektryczną wewnątrz | nie dotyczy | obwiązuje zakaz palenia
15. | Książ Śląski - stacja uzdatniania wody w Książu Ślaskim | stacja uzdatniania wody | własność | użytkowany | 1530 |  |  | nie dotyczy | 1 | NIE |  | Budynek o konstrukcji stalowej. Ściany z blachy trapezowej, posadzki cementowe, stolarka okienna i drzwiowa metalowa. |  |  |  |  | ilość gaśnic | teren ogrodzony, oświetlony
16. | Podbrzezie Dolne - oczyszczalnia ścieków w Podbrzeziu Dolnym, punkt zlewny | Budynek oczyszczalni ścieków oraz popmy, piaskownik, separator piasku, szafy sterujące, prasa do prasowania osadu, silos do wapnia, mieszadła, punkt zlewny | własność | użytkowany | 22303 | 1164.3 | 2007 | 2015- kapitalny remont oczysczalni budowlany oraz technologiczny | 2 | Niepalna | NIE | murowane, pustaków prefabrykowanych, pokrycie z blachy falistej | wełna mineralna, styropian | stalowa | blacha falista | wełna mineralna | hydranty ppoż - 3 wew.; ilość gaśnic 6szt. Koce szklane 2szt.detektor gazu, instalacja odgromowa | teren ogrodzny, oświetlony, monitorowany, dozorowany | ogrzewanie elektryczne (po 1995) zaopatrzenie w wode miejska | magazynowanie PIX, koagulant, wapno | oczyszczanie ścieków, obowiązuje zakaz palenia, w procesie oczyszczania stosuje się środki chemiczne
17. | Studzeniec -przepompownia ścieków | przepompownia ścieków | własność | użytkowany | 181 | 45.4 | 1987 |  | 2 | Niepalna | NIE | technologia tradycyjna, konstrukcja murowana z pustaków Alfa i cegly pełnej | brak | stropodach jednosadowy, płyty korytkowe, pokrycie papa | papa |  | hydranty ppoż - 1szt.; ilość gaśnic 1szt..detektor gazu, instalacja odgromowa | teren ogrodzony, oświetlony | instalacje: elektryczna, wodociągowa, kanalziacyjna | Niedotyczy | oczyszczanie ściekow, obowiązuje zakaz palenia
18. | Studzieniec - oczysczalnia ścieków | oczyszczalnia ścieków + budynek technologiczny | własność | użytkowany | 6480 | 36.25 | 1987 | 2003(oczyszczenie urządzeń i instalacji, eliminacja urzadzeń nieprzydatnych, wmiana na bardziej skuteczne) | 1 | TAK | NIE | budynek technologiczny - ściany z pustaków alfa; osłona śmietenika - cegła, budynek technologiczny- żelbetowe, miejscami widoczne zbrojenia | brak | stropodach płaski, żelbetowy pokryty papą | papa | papa | hydranty ppoż - 1szt.; ilość gaśnic 1szt., instalacja odgomowa | teren ogrodzony, oświetlony | instalacja: elektryczna, wodociagowa, wentylacja nawiewno-wywiewna, szafa sterująca | NIedotyczy | oczyszczanie ścieków, obowiązuje zakaz palenia
19. | Czciradz - przepompownia ścieków | przepompownia ścieków | własność | użytkowany | 0.3 | 0.05 | 2016 | nie dotyczy | 1 | Niepalna |  | żelbetowa | brak | zbiornik przykryty płytą betonową, z klapą ze stali nierdzewnej | płyta betonowa | brak | brak | teren ogrodzony, oświetlony | skrzynka elektryczna | Niedotyczy | Niedotyczy
20. | Kożuchów - przepompownia ścieków ul.Kwiatowa | przepompownia ścieków | własność | użytkowany | 0.17 | 0.001 | 2012 | nie dotyczy | 1 | NIepalna | NIE | żelbetowa | brak | zbiornik przykryty płytą betonową, z klapą ze stali nierdzewnej | płyta betonowa | brak | brak | teren ogrodzony, oświetlony | skrzynka elektryczna | Niedotyczy | Niedotyczy
21. | Kożuchów - przepompownia ścieków ul. Spółdzielcza | przepompownia ścieków | własność | użytkowany | 0.08 | 0.001 | 2013 | nie dotyczy | 1 | Niepalna | NIE | żelbetowa | brak | zbiornik przykryty płytą betonową, z klapą ze stali nierdzewnej | płyta betonowa | brak | brak | teren ogrodzony, oświetlony | skrzynka elektryczna | Niedotyczy | Niedotyczy
22. | Kożuchów - przepompownia ścieków ul. Zygmuntowska | przepompownia ścieków | własność | użytkowany | droga | 0.001 | 2008 | nie dotyczy | 1 | Niepalna | NIE | żelbetowa | brak | zbiornik przykryty płytą betonową, z klapą ze stali nierdzewnej | płyta betonowa | brak | brak | teren ogrodzony, oświetlony | skrzynka elektryczna | Niedotyczy | Niedotyczy
23. | Kożuchów - przepompownia ścieków ul. Zygmuntowska - puntk LPG | przepompownia ścieków | własność | użytkowany | droga | 0.001 | 2012 | nie dotyczy | 1 | Niepalna | NIE | żelbetowa | brak | zbiornik przykryty płytą betonową, z klapą ze stali nierdzewnej | płyta betonowa | brak | brak | teren ogrodzony, oświetlony | skrzynka elektryczna | Niedotyczy | Niedotyczy
21.
22.
2022-11-04