## WODOCIĄGI
Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego Nr 1/ZWIK-DT/2026
WYKAZ MATERIAŁÓW POTRZEBNYCH DO PRZEPROWADZENIA REMONTÓW BIEŻĄCYCH, INWESTYCJI NA SIECI WODOCIĄGOWEJ W 2026 ROKU
Lp. | Materiał | jednostka | ilość | Cena jed. netto netto | Wartość netto | Uwagi
I. | Rury, kształtki żeliwne i stalowe
1. | Kształtki wykonane z żeliwa sferoidalnego w gatunku EN-GJS 500-7, zabezpieczone powłoką antykorozyjną na bazie żywicy epoksydowej o grubości minimum 250 μm, PN10. Wymagany certyfikat GSK RAL
1.1 | Trójnik żeliwny "T" kołnierzowy
A | DN 200/200 | szt. | 1 | 0 | 0
B | DN 150/150 | szt. | 2 | 0 | 0
C | DN 150/80 | szt. | 2 | 0 | 0
D | DN 150/100 | szt. | 2 | 0 | 0
E | DN 100/100 | szt. | 2 | 0 | 0
F | DN 100/80 | szt. | 3 | 0 | 0
G | DN 80/80 | szt. | 5 | 0 | 0
1.2 | Króciec kołnierzowy "FW"
A | DN 150 | szt. | 2 | 0 | 0
B | DN 100 | szt. | 4 | 0 | 0
C | DN 80 | szt. | 5 | 0 | 0
1.3 | Króciec dwukołnierzowy "FF"
A | DN 100 L 1000 | szt. | 1 | 0 | 0
B | DN 100 L 500 | szt. | 2 | 0 | 0
C | DN 100 L 300 | szt. | 2 | 0 | 0
D | DN 80 L 1000 | szt. | 3 | 0 | 0
E | DN 80 L 500 | szt. | 4 | 0 | 0
F | DN 80 L 400 | szt. | 3 | 0 | 0
G | DN 80 L 300 | szt. | 5 | 0 | 0
1.4 | Kolano dwukołnierzowe "Q"
A | DN 150 | szt. | 1 | 0 | 0
B | DN 100 | szt. | 3 | 0 | 0
C | DN 80 | szt. | 5 | 0 | 0
1.5 | Kolano dwukołnierzowe ze stopką "N"
A | DN 80 | szt. | 10 | 0 | 0
1.6 | Zwężka dwukołnierzowa "FFR"
A | DN 100/80 | szt. | 5 | 0 | 0
B | DN 125/100 | szt. | 1 | 0 | 0
C | DN 150/100 | szt. | 1 | 0 | 0
2. | Kołnierze stalowe PN16
2.1 | Kołnierz gwintowany ocynkowany
A | DN 50 z otworem 2" | szt. | 1 | 0 | 0
B | DN 50 z otworem 6/4" | szt. | 1 | 0 | 0
C | DN 50 z otworem 5/4" | szt. | 1 | 0 | 0
D | DN 80 z otworem 2" | szt. | 4 | 0 | 0
E | DN 80 z otworem 6/4" | szt. | 1 | 0 | 0
F | DN 80 z otworem 5/4" | szt. | 4 | 0 | 0
G | DN 100 z otworem 2” | szt. | 5 | 0 | 0
H | DN 100 z otworem 6/4” | szt. | 1 | 0 | 0
I | DN 100 z otworem 5/4” | szt. | 1 | 0 | 0
J | DN 150 z otworem 6/4” | szt. | 1 | 0 | 0
2.2 | Kołnierz ślepy galwanizowany Średnica PE /stal
A | DN 200 | szt. | 1 | 0 | 0
B | DN 150 | szt. | 2 | 0 | 0
C | DN 125 | szt. | 1 | 0 | 0
D | DN 100 | szt. | 6 | 0 | 0
E | DN 80 | szt. | 4 | 0 | 0
F | DN 50 | szt. | 2 | 0 | 0
2.3 | Kołnierz luźny (docisk) galwanizowany Średnica PE /stal
A | DN 200/225 | szt. | 2 | 0 | 0
B | DN 150/160 | szt. | 3 | 0 | 0
D | DN 125/140 | szt. | 2 | 0 | 0
E | DN 100/125 | szt. | 4 | 0 | 0
F | DN 100/110 | szt. | 20 | 0 | 0
G | DN 80/90 | szt. | 30 | 0 | 0
H | DN 65/75 | szt. | 4 | 0 | 0
I | DN 50/63 | szt. | 10 | 0 | 0
II. | Armatura wodociągowa
1. | Zasuwy
1.1 | Zasuwy kołnierzowe miękkouszczelnione Fig. krótka F4 oraz fig. długa F5 (DN 50 – DN 250) korpus, pokrywa wykonane z żeliwa sferoidalnego EN-GJS. Prosty przelot zasuwy, bez przewężeń i bez gniazda w miejscu zamknięcia. Klin wulkanizowany na całej powierzchni tj. zewnątrz i wewnątrz gumą EPDM, NBR, PN 10 Wymagani producenci: HAWLE, AVK, JAFAR.
A | DN 250 - DŁUGA | szt. | 1 | 0 | 0
B | DN 200 - KRÓTKA | szt. | 1 | 0 | 0
C | DN 200 - DŁUGA | szt. | 1 | 0 | 0
D | DN 150 - KRÓTKA | szt. | 2 | 0 | 0
E | DN 150 - DŁUGA | szt. | 1 | 0 | 0
F | DN 100 - KRÓTKA | szt. | 3 | 0 | 0
G | DN 100 - DŁUGA | szt. | 1 | 0 | 0
H | DN 80 - KRÓTKA | szt. | 5 | 0 | 0
I | DN 80 - DŁUGA | szt. | 1 | 0 | 0
J | DN 50 - KRÓTKA | szt. | 2 | 0 | 0
1.2 | Zasuwy klinowe z gwintem wewnętrznym Korpus żeliwo sferoidalne EN-GJS 500-7. Nakrętka zawieszenia klina na trzpieniu niewymienna – wykonana z mosiądzu, zaprasowana w klinie zasuwy. Trzpień ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, w strefie uszczelnienia pozbawiony nacięć, umożliwiający współpracę z oringami umieszczonymi we wkrętce, PN 10. Wymagani producenci: AVK, JAFAR.
A | DN 50 | szt. | 3 | 0 | 0
B | DN 40 | szt. | 3 | 0 | 0
C | DN 32 | szt. | 10 | 0 | 0
1.3 | Zasuwy kątowe z gwintem zewnętrznym i pierścieniem wzmacniającym do rur PE Korpus, pokrywa - Żeliwo sferoidalne GJS-400-15 (GGG-40) Klin - Mosiądz odporny na odcynkowanie z gumą EPDM. Wymagani producenci: AVK, HAWLE
A | DN 50/63 | szt. | 1 | 0 | 0
B | DN 32/40 | szt. | 2 | 0 | 0
C | DN 25/32 | szt. | 2 | 0 | 0
2. | Hydranty
2.1 | Hydranty podziemne z podwójnym zamknięciem Kolumna wykonana z żeliwa sferoidalnego DN 80 korpus górny, korpus dolny, grzyb, pokrywa, kaptur-żeliwo sferoidalne, trzpień-stal nierdzewna. Wymagani producenci: HAWLE, AVK, JAFAR (PAKIET HYDRANTÓW PODZIEMNYCH I NADZIEMNYCH OD JEDNEGO PRODUCENTA).
A | DN 80 Rd 1000 L 750 | szt. | 2 | 0 | 0
B | DN 80 Rd 1250 L 1000 | szt. | 2 | 0 | 0
C | DN 80 Rd 1500 L 1250 | szt. | 2 | 0 | 0
2.2 | Hydranty nadziemne z podwójnym zamknięciem Samoczynne całkowite odwodnienie z chwilą pełnego odcięcia przepływu. Korpus górny, dolny, kulowy wykonany z żeliwa sferoidalnego EN-GJS 500-7, trzpień ze stali nierdzewnej, zawór kulowy jako dodatkowe zabezpieczenie w przypadku uszkodzenia hydrantu. Wymagani producenci: HAWLE, AVK, JAFAR (PAKIET HYDRANTÓW PODZIEMNYCH I NADZIEMNYCH OD JEDNEGO PRODUCENTA).
A | DN 80 Rd 1500 | szt. | 15 | 0 | 0
3. | Nawiertki
3.1 | Nawiertki samonawiercające do rur PVC/PE z kadłubem (NCS) Stopa i obejma wykonana z żeliwa sferoidalnego EN-GJS 500-7, wiertło ze stali nierdzewnej, uszczelnienie trzpienia- min. 3 oringi, tulejka uszczelniająca wiertła wykonana z mosiądzu, PN16. Dopuszczalni producenci: AVK, JAFAR
A | DN 160x2” | szt. | 1 | 0 | 0
B | DN 160x5/4” | szt. | 5 | 0 | 0
C | DN 125x2” | szt. | 1 | 0 | 0
D | DN 125x5/4” | szt. | 2 | 0 | 0
E | DN 110x2” | szt. | 2 | 0 | 0
F | DN 110x5/4” | szt. | 15 | 0 | 0
G | DN 90x2” | szt. | 2 | 0 | 0
H | DN 90x5/4” | szt. | 15 | 0 | 0
3.2 | Nawiertki wodociągowe do rur żeliwnych, stalowych i AC (NWZ) do nawiercania z użyciem aparatu nawiercającego. Korpus, pokrywa i klin wykonane z żeliwa sferoidalnego. Wymagani producenci: AKWA.
A | DN 80x5/4” | szt. | 2 | 0 | 0
B | DN 80x6/4” | szt. | 2 | 0 | 0
C | DN 100x2” | szt. | 1 | 0 | 0
D | DN 100x6/4” | szt. | 3 | 0 | 0
E | DN 125x6/4” | szt. | 2 | 0 | 0
F | DN 150x2” | szt. | 1 | 0 | 0
G | DN 150x6/4” | szt. | 2 | 0 | 0
H | DN 200x2” | szt. | 1 | 0 | 0
I | DN 200x6/4” | szt. | 1 | 0 | 0
4. | Zawory antyskażeniowe BA 4760 korpus, pokrywa żeliwo szare.
A | DN 65 L 356 | szt. | 1 | 0 | 0
B | DN 80 L 440 | szt. | 1 | 0 | 0
C | DN 100 L 530 | szt. | 1 | 0 | 0
III. | Akcesoria do armatury wodociągowej
1. | Skrzynki żeliwne i płyty betonowe do armatury wodociągowej.
A | Skrzynka do zasuwy - duża H 270, korpus HDPE, pokrywa - żeliwo szare | szt. | 100 | 0 | 0
B | Skrzynka do nawiertki - średnia H 250, korpus HDPE, pokrywa - żeliwo szare | szt. | 10 | 0 | 0
C | Skrzynka do hydrantu - owal, korpus HDPE, pokrywa - żeliwo szare | szt. | 5 | 0 | 0
D | Płyta pod skrzynkę zasuwową – betonowa, okrągła | szt. | 100 | 0 | 0
2. | Obudowy teleskopowe do zasuw i nawiertek OBUDOWA MUSI BYĆ TEGO SAMEGO PRODUCENTA CO ZASUWY. RD±1300-1800
A | DN 200 | szt. | 2 | 0 | 0
B | DN 100/125/150 | szt. | 30 | 0 | 0
C | DN 65-80 | szt. | 30 | 0 | 0
D | DN 40/50 | szt. | 15 | 0 | 0
E | DN 25/32 | szt. | 50 | 0 | 0
3. | Obudowy teleskopowe do zasuw i nawiertek OBUDOWA MUSI BYĆ TEGO SAMEGO PRODUCENTA CO ZASUWY. RD±900-1300
B | DN 100/125/150 | szt. | 5 | 0 | 0
C | DN 100 | szt. | 5 | 0 | 0
D | DN 65/80 | szt. | 10 | 0 | 0
E | DN 40/50 | szt. | 10 | 0 | 0
F | DN 25/32 | szt. | 10 | 0 | 0
IV. | Armatura naprawcza
1. | Łączniki rurowo - kołnierzowe Do połączeń oraz montażu armatury na różnych typach wodociągów. Umożliwia łączenie rur z odchyleniem kątowym a= 8 stopni. Wymagani producenci: HAWLE, AVK, IGE.
A | DN 40/50 - D min 40 mm, D max 75mm, L min 200 mm | szt. | 2 | 0 | 0
B | DN 50 - D min. 57 mm, D max. 70mm, L min. 160 mm | szt. | 2 | 0 | 0
C | DN 80 - D min. 80 mm, D max. 115mm, L min. 200 mm | szt. | 6 | 0 | 0
D | DN 80 - D min. 88 mm, D max. 102mm, L min. 190 mm | szt. | 4 | 0 | 0
E | DN 100 - D min. 105 mm, D max. 135mm, L min. 200 mm | szt. | 10 | 0 | 0
F | DN 100 - D min. 107 mm, D max. 128mm, L min. 202 mm | szt. | 4 | 0 | 0
G | DN 125 - D min. 130 mm, D max. 165mm, L min. 250 mm | szt. | 2 | 0 | 0
H | DN 150 - D min. 155 mm, D max. 195mm, L min. 250 mm | szt. | 10 | 0 | 0
I | DN 150 - D min. 158 mm, D max. 186mm, L min. 222 mm | szt. | 4 | 0 | 0
J | DN 175 - D min. 190 mm, D max. 230mm, L min. 270 mm | szt. | 2 | 0 | 0
K | DN 200 - D min. 215 mm, D max. 258mm, L min. 270 mm | szt. | 6 | 0 | 0
L | DN 200 - D min. 219 mm, D max. 244mm, L min. 230 mm | szt. | 2 | 0 | 0
2. | Łączniki rurowe Umożliwia łączenie rur z odchyleniem kątowym a= 8 stopni. Skręcane osobno z każdej strony. Wymagani producenci: HAWLE, AVK, IGE, JAFAR.
A | DN 40/50 - D min. 40 mm, D max. 75mm, L min. 200 mm | szt. | 2 | 0 | 0
B | DN 50 - D min. 57 mm, D max. 70mm, L min. 140 mm | szt. | 2 | 0 | 0
C | DN 80 - D min. 80 mm, D max. 115mm, L min. 300 mm | szt. | 6 | 0 | 0
D | DN 80 - D min. 88 mm, D max. 102mm, L min. 180 mm | szt. | 4 | 0 | 0
E | DN 100 - D min. 105 mm, Dmax. 135mm, L min. 300 mm | szt. | 10 | 0 | 0
F | DN 100 - D min. 107 mm, D max. 128mm, L min. 216 mm | szt. | 4 | 0 | 0
G | DN 125 - D min. 130 mm, D max. 165mm, L min. 300 mm | szt. | 2 | 0 | 0
H | DN 150 - D min. 155 mm, D max. 195mm, L min. 300 mm | szt. | 10 | 0 | 0
I | DN 150 - D min. 158 mm, D max. 186mm, L min. 246 mm | szt. | 4 | 0 | 0
J | DN 200 - D min. 215 mm, D max. 258mm, L min 270 mm | szt. | 6 | 0 | 0
K | DN 200 - D min. 219 mm, D max. 244mm, L min. 300 mm | szt. | 2 | 0 | 0
3. | Łączniki rurowo - kołnierzowe do rur PVC/PE Z mosiężnym pierścieniem zaciskowym. Korpus, kołnierz – żeliwo sferoidalne zabezpieczone farbą proszkową epoksydową, pierścień zaciskowy z mosiądzu, śruby i podkładki ze stali nierdzewnej. Wymagani producenci: HAWLE, AVK, IGE, JAFAR.
A | DN 80/90 | szt. | 6 | 0 | 0
B | DN 100/110 | szt. | 2 | 0 | 0
C | DN 100/125 | szt. | 6 | 0 | 0
D | DN 150/160 | szt. | 2 | 0 | 0
E | DN 200/225 | szt. | 2 | 0 | 0
4. | Łączniki rurowe do rur PVC/PE Z mosiężnym pierścieniem zaciskowym. Korpus, kołnierz – żeliwo sferoidalne zabezpieczone farbą proszkową epoksydową, pierścień zaciskowy z mosiądzu, śruby i podkładki ze stali nierdzewnej. Wymagani producenci: HAWLE, AVK, IGE, JAFAR.
A | DN 80/90 | szt. | 8 | 0 | 0
B | DN 100/110 | szt. | 8 | 0 | 0
C | DN 100/125 | szt. | 4 | 0 | 0
D | DN 150/160 | szt. | 6 | 0 | 0
E | DN 200/225 | szt. | 2 | 0 | 0
5. | Wstawka montażowa F3. Kołnierze wykonane z żeliwa sferoidalnego EN-GJS 400, śruby ze stali nierdzewnej A2, zabezpieczenie antykorozyjne wewnątrz i zewnątrz, PN10.
A | DN 80 L 200 mm | szt. | 1 | 0 | 0
B | DN 100 L 200 mm | szt. | 1 | 0 | 0
C | DN 150 L 200 mm | szt. | 1 | 0 | 0
D | DN 200 L 220 mm | szt. | 1 | 0 | 0
E | DN 250 L 220 mm | szt. | 1 | 0 | 0
6. | Nasuwka naprawcza dwudzielna Korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego, uszczelka z gumy EPDM lub NBR, śruby,podkładki i nakrętki wykonane ze stali nierdzewnej.
A | DN 20 (25-28) L 120 mm | szt. | 10 | 0 | 0
B | DN 25 (31-35) L 120 mm | szt. | 10 | 0 | 0
C | DN 32 (41-45) L 135 mm | szt. | 10 | 0 | 0
D | DN 40 (48-52) L 140 mm | szt. | 10 | 0 | 0
E | DN 50 (57-61) L 140 mm | szt. | 10 | 0 | 0
7. | Opaska naprawcza z zamkiem kłowym Obejma ze stali nierdzewnej, zamek kłowy – z żeliwa sferoidalnego zabezpieczony farbą epoksydową, uszczelka z gumy NBR lub EPDM, śruby stal nierdzewna, nakrętki i podkładki stal nierdzewna. Wymagani producenci: IGE
A | DN 50 (60-68) L 200 | szt. | 4 | 0 | 0
B | DN 60 (68-78) L 200 | szt. | 4 | 0 | 0
C | DN 60 (68-78) L 300 | szt. | 4 | 0 | 0
D | DN 65 (78-88) L 200 | szt. | 4 | 0 | 0
E | DN 65 (78-88) L 300 | szt. | 4 | 0 | 0
F | DN 80 (88-98) L 200 | szt. | 8 | 0 | 0
G | DN 80 (98-108) L 300 | szt. | 8 | 0 | 0
H | DN 100 (108-118) L 200 | szt. | 8 | 0 | 0
I | DN 100 (114-126) L 200 | szt. | 8 | 0 | 0
J | DN 125 (126-138) L 200 | szt. | 4 | 0 | 0
K | DN 125 (138-150) L 200 | szt. | 4 | 0 | 0
L | DN 125 (150-162) L 200 | szt. | 4 | 0 | 0
Ł | DN 150 (159-171) L 200 | szt. | 4 | 0 | 0
M | DN 150 (168-180) L 200 | szt. | 4 | 0 | 0
N | DN 200 (222-234) L 300 | szt. | 2 | 0 | 0
O | DN 200 (234-246) L 300 | szt. | 1 | 0 | 0
8. | Opaska naprawcza jednodzielna Wymagani producenci: AQUTECH, DOMEX
A | DN 20 (26-30) L 100 | szt. | 2 | 0 | 0
B | DN 20 (26-30) L 150 | szt. | 2 | 0 | 0
C | DN 20 (25-29) L 200 | szt. | 2 | 0 | 0
D | DN 25 (29-34) L 100 | szt. | 2 | 0 | 0
E | DN 25 (29-34) L 150 | szt. | 2 | 0 | 0
F | DN 25 (33-36) L 150 | szt. | 2 | 0 | 0
G | DN 25 (33-36) L 200 | szt. | 2 | 0 | 0
H | DN 32 (40-44) L 100 | szt. | 2 | 0 | 0
I | DN 32 (38-43) L 150 | szt. | 2 | 0 | 0
J | DN 32 (40-44) L 150 | szt. | 2 | 0 | 0
K | DN 40 (44-50) L 100 | szt. | 2 | 0 | 0
L | DN 40 (48-51) L 150 | szt. | 2 | 0 | 0
Ł | DN 50 (50-57) L 100 | szt. | 2 | 0 | 0
V. | Rury, złącza i kształtki wodociągowe PE do instalacji sieci ciśnieniowych
1. | Rura PE-HD 100 PN16 SDR11 RC TYTAN Wymagani producenci: KACZMAREK, WAVIN
A | DN 250 x 14,8 | mb. | 12 | 0 | 0
B | DN 200 x 11,9 | mb. | 12 | 0 | 0
C | DN 180 x 10,7 | mb. | 12 | 0 | 0
D | DN 160 x 9,5 | mb. | 120 | 0 | 0
E | DN 110 x 6,6 | mb. | 480 | 0 | 0
F | DN 90 x 5,4 | mb. | 240 | 0 | 0
2. | Rura Tytan PE 100-RC PN 16 SDR11 Wymagani producenci: KACZMAREK, WAVIN
A | DN 32 x 3,0 | mb. | 1000 | 0 | 0
B | DN 40 x 3,7 | mb. | 100 | 0 | 0
C | DN 50 x 4,6 | mb. | 100 | 0 | 0
D | DN 63 x 5,8 | mb. | 100 | 0 | 0
E | DN 75 x 6,8 | mb. | 100 | 0 | 0
3. | Złącze PE/stal PN16
A | DN 63 x 2" GW | szt. | 2 | 0 | 0
B | DN 63 x 2" GZ | szt. | 5 | 0 | 0
C | DN 63 x 6/4" GW | szt. | 2 | 0 | 0
D | DN 63 x 6/4" GZ | szt. | 5 | 0 | 0
E | DN 63 | szt. | 10 | 0 | 0
F | DN 50 x 2" GW | szt. | 2 | 0 | 0
G | DN 50 x 2" GZ | szt. | 5 | 0 | 0
H | DN 50 x 6/4" GW | szt. | 2 | 0 | 0
I | DN 50 x 6/4" GZ | szt. | 5 | 0 | 0
J | DN 50 | szt. | 10 | 0 | 0
K | DN 40 x 6/4" GW | szt. | 5 | 0 | 0
L | DN 40 x 6/4" GZ | szt. | 10 | 0 | 0
Ł | DN 40 x 5/4 " GW | szt. | 5 | 0 | 0
M | DN 40 x 5/4 " GZ | szt. | 10 | 0 | 0
N | DN 40 x 1" GW | szt. | 5 | 0 | 0
O | DN 40 x 1 " GZ | szt. | 10 | 0 | 0
P | DN 40 | szt. | 10 | 0 | 0
R | DN 32 x 5/4" GW | szt. | 5 | 0 | 0
S | DN 32 x 5/4" GZ | szt. | 60 | 0 | 0
T | DN 32 x 1" GW | szt. | 5 | 0 | 0
U | DN 32 x 1" GZ | szt. | 20 | 0 | 0
W | DN 32 x 3/4" GW | szt. | 5 | 0 | 0
X | DN 32 x 3/4" GZ | szt. | 40 | 0 | 0
Y | DN 32 | szt. | 30 | 0 | 0
4. | Kolano PE/stal PN16
A | DN 63 x 2" GW | szt. | 2 | 0 | 0
B | DN 63 x 2" GZ | szt. | 5 | 0 | 0
C | DN 63 | szt. | 2 | 0 | 0
D | DN 50 x 2" GW | szt. | 2 | 0 | 0
E | DN 50 x 2" GZ | szt. | 2 | 0 | 0
F | DN 50 x 6/4" GW | szt. | 2 | 0 | 0
G | DN 50 x 6/4" GZ | szt. | 5 | 0 | 0
H | DN 50 | szt. | 10 | 0 | 0
I | DN 40 x 5/4" GW | szt. | 2 | 0 | 0
J | DN 40 x 5/4" GZ | szt. | 5 | 0 | 0
K | DN 40 x 1" GW | szt. | 2 | 0 | 0
L | DN 40 x 1" GZ | szt. | 5 | 0 | 0
Ł | DN 40 | szt. | 10 | 0 | 0
M | DN 32 x 5/4" GW | szt. | 5 | 0 | 0
N | DN 32 x 5/4" GZ | szt. | 15 | 0 | 0
O | DN 32 x 1" GW | szt. | 5 | 0 | 0
P | DN 32 x 1" GZ | szt. | 10 | 0 | 0
R | DN 32 x 3/4" GW | szt. | 5 | 0 | 0
S | DN 32 x 3/4" GZ | szt. | 40 | 0 | 0
T | DN 32 | szt. | 50 | 0 | 0
5. | Korek PE PN 16
A | DN 32 | szt. | 5 | 0 | 0
B | DN 40 | szt. | 5 | 0 | 0
6. | Nasuwka ciśnieniowa PVC-U z uszczelką PN10
A | DN 160 | szt. | 5 | 0 | 0
B | DN 110 | szt. | 10 | 0 | 0
C | DN 90 | szt. | 10 | 0 | 0
7. | Kształtki wciskowe do rur PE PN16 (push fit), korpus i nakrętka: PP, kopolimer, pierścień zaciskowy, tuleja wzmacniająca: acetal, uszczelka: kauczuk nitrylowy NBR, pierścień wzmacniający: stal nierdzewna. Wymagany producent: PLASSON
7.1 | Mufa prosta
A | 50x50 | szt. | 10 | 0 | 0
B | 40x40 | szt. | 10 | 0 | 0
C | 32x32 | szt. | 20 | 0 | 0
7.2 | Mufa z gwintem GZ
A | 63x2" | szt. | 5 | 0 | 0
B | 63x6/4" | szt. | 5 | 0 | 0
C | 63x5/4" | szt. | 5 | 0 | 0
D | 50x2" | szt. | 5 | 0 | 0
E | 50x6/4" | szt. | 5 | 0 | 0
F | 50x5/4" | szt. | 5 | 0 | 0
G | 40x6/4" | szt. | 10 | 0 | 0
H | 40x5/4" | szt. | 10 | 0 | 0
I | 40x1" | szt. | 10 | 0 | 0
J | 32x6/4" | szt. | 5 | 0 | 0
K | 32x5/4" | szt. | 50 | 0 | 0
L | 32x1" | szt. | 20 | 0 | 0
Ł | 32x3/4' | szt. | 50 | 0 | 0
7.3 | Mufa z gwintem GW
A | 63x2" | szt. | 2 | 0 | 0
B | 63x6/4" | szt. | 2 | 0 | 0
C | 63x5/4" | szt. | 2 | 0 | 0
D | 50x2" | szt. | 5 | 0 | 0
E | 50x6/4" | szt. | 2 | 0 | 0
F | 50x5/4" | szt. | 5 | 0 | 0
G | 40x6/4" | szt. | 2 | 0 | 0
H | 40x5/4" | szt. | 5 | 0 | 0
I | 40x1" | szt. | 5 | 0 | 0
J | 32x6/4" | szt. | 2 | 0 | 0
K | 32x5/4" | szt. | 20 | 0 | 0
L | 32x1" | szt. | 10 | 0 | 0
Ł | 32x3/4' | szt. | 20 | 0 | 0
7.4 | Kolano
A | 50x50 | szt. | 10 | 0 | 0
B | 40x40 | szt. | 10 | 0 | 0
C | 32x32 | szt. | 20 | 0 | 0
7.5 | Kolano z gwintem GZ
A | 63x2" | szt. | 5 | 0 | 0
B | 63x6/4" | szt. | 5 | 0 | 0
C | 63x5/4" | szt. | 2 | 0 | 0
D | 50x2" | szt. | 5 | 0 | 0
E | 50x6/4" | szt. | 2 | 0 | 0
F | 50x5/4" | szt. | 5 | 0 | 0
G | 40x6/4" | szt. | 5 | 0 | 0
H | 40x5/4" | szt. | 2 | 0 | 0
I | 40x1" | szt. | 20 | 0 | 0
J | 32x6/4" | szt. | 5 | 0 | 0
K | 32x5/4" | szt. | 20 | 0 | 0
L | 32x1" | szt. | 10 | 0 | 0
Ł | 32x3/4' | szt. | 20 | 0 | 0
7.6 | Kolano z gwintem GW
A | 63x2" | szt. | 2 | 0 | 0
B | 63x6/4" | szt. | 2 | 0 | 0
C | 63x5/4" | szt. | 2 | 0 | 0
D | 50x2" | szt. | 5 | 0 | 0
E | 50x6/4" | szt. | 2 | 0 | 0
F | 50x5/4" | szt. | 5 | 0 | 0
G | 40x6/4" | szt. | 5 | 0 | 0
H | 40x5/4" | szt. | 5 | 0 | 0
I | 40x1" | szt. | 5 | 0 | 0
J | 32x6/4" | szt. | 5 | 0 | 0
K | 32x5/4" | szt. | 5 | 0 | 0
L | 32x1" | szt. | 5 | 0 | 0
Ł | 32x3/4' | szt. | 5 | 0 | 0
VI. | Zawory mosiężne, złączki, kształtki żeliwne ocynkowane i mosiężne
1. | Zawory
1.1 | Zawór kulowy z dźwignią stalową - nakrętno-nakrętny ciśnienie 30bar PN 30 z dławikiem temp max 180 stopni. Dopuszalny producent: GOSHE - PREMIUM GRAND
A | 1/2" | szt. | 20 | 0 | 0
B | 3/4" | szt. | 130 | 0 | 0
C | 1" | szt. | 20 | 0 | 0
D | 5/4" | szt. | 10 | 0 | 0
E | 6/4" | szt. | 5 | 0 | 0
F | 2" | szt. | 2 | 0 | 0
1.2 | Zawór zwrotny z metalowym grzybem GW-GW teflonowe uszczelnienie zaworu.
A | 1/2" | szt. | 6 | 0 | 0
B | 3/4" | szt. | 10 | 0 | 0
C | 1" | szt. | 5 | 0 | 0
1.3 | Zawór skośny odcinający mosiężny antyskażeniowy z możliwością nadzoru i odwodnieniem. Dopuszczalni producenci: GEBO lub AGAFLEX
A | 1/2" | szt. | 2 | 0 | 0
B | 3/4" | szt. | 5 | 0 | 0
C | 1" | szt. | 2 | 0 | 0
2. | Złączki żeliwne ocynkowane
2.1 | Złączki z połączeniem zaciskowym na rurę bosą i z gwintem zewnętrznym (GZ). Dopuszczalni producenci: GEBO lub AGAFLEX
A | 1/2" | szt. | 5 | 0 | 0
B | 3/4" | szt. | 10 | 0 | 0
C | 1" | szt. | 10 | 0 | 0
D | 5/4" | szt. | 8 | 0 | 0
E | 6/4" | szt. | 5 | 0 | 0
F | 2" | szt. | 4 | 0 | 0
2.2 | Złączki z połączeniem zaciskowym na rurę bosą i z gwintem wewnętrznym (GW). Dopuszczalni producenci: GEBO lub AGAFLEX
A | 1/2" | szt. | 5 | 0 | 0
B | 3/4" | szt. | 10 | 0 | 0
C | 1" | szt. | 20 | 0 | 0
D | 5/4" | szt. | 10 | 0 | 0
E | 6/4" | szt. | 8 | 0 | 0
F | 2" | szt. | 4 | 0 | 0
3. | Kształtki mosiężne
3.1 | Półśrubunek
A | Półśrubunek do wodomierza z uszczelką 6/4" | kpl | 5 | 0 | 0
B | Półśrubunek do wodomierza z uszczelką 5/4" | kpl | 5 | 0 | 0
C | Półśrubunek do wodomierza z uszczelką 1" | kpl | 5 | 0 | 0
D | Półśrubunek do wodomierza z uszczelką 3/4" | kpl | 100 | 0 | 0
E | Półśrubunek do wodomierza z uszczelką 1/2" | kpl | 20 | 0 | 0
3.2 | Redukcja
A | Redukcja wodomierzowa 1" x 3/4" | szt. | 100 | 0 | 0
VII. | Kształtki do zgrzewania (Kształtki muszą pochodzić od jednego producenta !!! )
1. | Trójniki segmentowe
1.1 | Trójniki segmentowe 90° równoprzelotowe PE100 SDR17 PN10
A | DN 200/200 | szt. | 1 | 0 | 0
B | DN 160/160 | szt. | 3 | 0 | 0
C | DN 140/140 | szt. | 2 | 0 | 0
D | DN 125/125 | szt. | 2 | 0 | 0
E | DN 110/110 | szt. | 10 | 0 | 0
F | DN 90/90 | szt. | 10 | 0 | 0
2. | Redukcje
2.1 | Redukcja PE100, PN10, SDR17 długa
A | DN 225/160 | szt. | 2 | 0 | 0
C | DN 160/125 | szt. | 2 | 0 | 0
D | DN 160/110 | szt. | 5 | 0 | 0
E | DN 160/90 | szt. | 5 | 0 | 0
F | DN 125/110 | szt. | 5 | 0 | 0
G | DN 125/90 | szt. | 5 | 0 | 0
H | DN 125/63 | szt. | 2 | 0 | 0
I | DN 110/90 | szt. | 10 | 0 | 0
J | DN 110/75 | szt. | 2 | 0 | 0
K | DN 110/63 | szt. | 2 | 0 | 0
2.2 | Tuleja kołnierzowa długa PE100, PN10, SDR17
A | DN 225 | szt. | 2 | 0 | 0
B | DN 160 | szt. | 10 | 0 | 0
C | DN 110 | szt. | 40 | 0 | 0
D | DN 90 | szt. | 50 | 0 | 0
3. | Kształtki elektrooporowe do zgrzewania PN16 Kształtki muszą posiadać kod kreskowy oraz zatopione w korpusie druty grzewcze. Piny spawne o średnicy 4,0mm, kształtki muszą posiadać system zgrzewania automatycznego SmartFuse, Brak grzania wstępnego we wszystkich średnicach. Wymagany producent: PLASSON
3.1 | Mufa elektrooporowa
A | DN 250 | szt. | 2 | 0 | 0
B | DN 225 | szt. | 6 | 0 | 0
C | DN 200 | szt. | 2 | 0 | 0
D | DN 180 | szt. | 2 | 0 | 0
E | DN 160 | szt. | 40 | 0 | 0
F | DN 140 | szt. | 2 | 0 | 0
G | DN 110 | szt. | 30 | 0 | 0
H | DN 90 | szt. | 50 | 0 | 0
I | DN 75 | szt. | 3 | 0 | 0
J | DN 63 | szt. | 3 | 0 | 0
K | DN 50 | szt. | 3 | 0 | 0
L | DN 40 | szt. | 3 | 0 | 0
Ł | DN 32 | szt. | 5 | 0 | 0
3.2 | Mufa elektrooporowa redukcyjna
A | DN 110/90 | szt. | 10 | 0 | 0
B | DN 63/50 | szt. | 3 | 0 | 0
C | DN 63/40 | szt. | 3 | 0 | 0
D | DN 63/32 | szt. | 3 | 0 | 0
E | DN 50/40 | szt. | 3 | 0 | 0
F | DN 50/32 | szt. | 3 | 0 | 0
G | DN 40/32 | szt. | 3 | 0 | 0
3.3 | Kolano elektrooporowe
A | DN 250 kąt 45° | szt. | 2 | 0 | 0
B | DN 250 kąt 90° | szt. | 2 | 0 | 0
C | DN 225 kąt 45° | szt. | 3 | 0 | 0
D | DN 225 kąt 90° | szt. | 3 | 0 | 0
F | DN 200 kąt 45° | szt. | 2 | 0 | 0
G | DN 200 kąt 90° | szt. | 2 | 0 | 0
H | DN 160 kąt 22,5° | szt. | 3 | 0 | 0
I | DN 160 kąt 45° | szt. | 3 | 0 | 0
J | DN 160 kąt 90° | szt. | 3 | 0 | 0
K | DN 140 kąt 45° | szt. | 1 | 0 | 0
L | DN 140 kąt 90° | szt. | 1 | 0 | 0
Ł | DN 125 kąt 22,5° | szt. | 1 | 0 | 0
M | DN 125 kąt 45° | szt. | 1 | 0 | 0
N | DN 125 kąt 90° | szt. | 1 | 0 | 0
O | DN 110 kąt 22,5° | szt. | 10 | 0 | 0
P | DN 110 kąt 45° | szt. | 20 | 0 | 0
R | DN 110 kąt 90° | szt. | 20 | 0 | 0
S | DN 90 kąt 22,5° | szt. | 20 | 0 | 0
T | DN 90 kąt 45° | szt. | 20 | 0 | 0
U | DN 90 kąt 90° | szt. | 20 | 0 | 0
W | DN 75 kąt 45° | szt. | 3 | 0 | 0
X | DN 75 kąt 90° | szt. | 3 | 0 | 0
Y | DN 63 kąt 45° | szt. | 3 | 0 | 0
Z | DN 63 kąt 90° | szt. | 3 | 0 | 0
3.4 | Kolano elektrooporowe nastawne dwustronnie
A | DN 110 | szt. | 3 | 0 | 0
B | DN 160 | szt. | 3 | 0 | 0
3.5 | Trójnik elektrooporowy 90° równoprzelotowy
A | DN 90 | szt. | 5 | 0 | 0
B | DN 110 | szt. | 5 | 0 | 0
C | DN 160 | szt. | 3 | 0 | 0
3.6 | Trójnik elektrooporowy 90° redukcyjny
A | DN 110-90-110 | szt. | 5 | 0 | 0
B | DN 160-90-160 | szt. | 3 | 0 | 0
Razem: |  |  |  |  | 0
Uwaga ! - wszystkie materiały muszą mieć Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny oraz Aprobatę Techniczną oraz dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Zawarte ilości są orientacyjne i mogą ulec zmianie. Podana cena oferty będzie niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia dostaw wybranego asortymentu po cenach zawartych w ofercie cenowej w załączniku nr 1, złożonej przez Wykonawcę. W przypadku zmniejszenia ilości faktycznie zamawianych materiałów podczas realizacji umowy, Wykonawcy nie będą przysługiwać wobec Zmawiającego żadne roszczenia.